**PHỤ LỤC DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**

1.1. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT);

1.2. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

*(Kèm theo Công văn số /CV-TTYT ngày tháng 10 năm 2024)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật****(hoặc tương đương)** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá** | **Số lượng**  | **Thành tiền**  |
| 1 | Dung dịch dùng trong lọc máu thận nhân tạo | Can 10 lít dd đậm đặc chứa:• Natri clorid: 2708.69g• Kali clorid: 67.10g• Calciclorid.2H2O: 99.24 g• Magnesi clorid.6H2O: 45.75g• Acid acetic băng: 81.00g• Glucose H2O : 494.99g• Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lítTiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | Lít |  16.800  | 70.000 |  1.176.000.000  |
| 2 | Dung dịch dùng trong lọc máu thận nhân tạo  | Can 10 lít dd đậm đặc chứa:• Natri Bicarbonate: 840g• Dinatri Edetat. 2H2O: 0.5 g• Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lítTiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | Lít |  16.800  | 22.000 |  369.600.000  |
| 3 | Bột Natrihdrogencarbonat | Túi bột Bột khô Bicarbonate đậm đặc On-line 900g | Túi |  168.000  | 5.000 |  840.000.000  |
| 4 | Dung dịch khử khuẩn quả lọc | Hydrogen peroxide 26.53%; Acetic acid: 7.83%; Peracetic acid: 5% | Lít |  348.600  | 600 |  209.160.000  |
| 5 | Dung dịch khử khuẩn thiết bị lọc máu thành phần acid citric | Dung dịch tẩy rửa máy thận. 100g chứa: 21g citric acid 1-hydrate. 2g lactic acid. 2g malic acid | Lít |  270.000  | 550 |  148.500.000  |
| 6 | Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo | Bộ dây máu dùng chạy Thận nhân tạo đã bao gồm 02 tranducer. dây truyền dịch và túi thải  | Bộ |  60.000  | 16.000 |  960.000.000  |
| 7 | Bộ FAV lọc thận | - Gạc nhân tạo 3.5cmx4.5cmx40 lớp: 02 cái- Khăn chống thấm. 45cmx60cm: 1 cái- Gạc lót đốc kim 3.5cmx5cmx4 lớp: 2 cái- Gạc phẫu thuật không dệt 7.5cmx7.5cmx6 lớp: 4 cái | Bộ |  14.000  | 16.000 |  224.000.000  |
| 8 | Kim bướm dùng trong lọc máu nhân tạo | Kim bướm Thận nhân tạo kích thước 16G. có vát lỗ sau. tráng silicone | Cái |  9.000  | 31.000 |  279.000.000  |
| 9 | Quả lọc máu nhân tạo có hệ số lọc 16ml/giờ x mmHg | - Chất liệu màng: Polysulfone- Diện tích màng: 1.6 m2- Chất liệu vỏ bọc: Polycarbonate- Thể tích mồi: 96 ml.- Áp lực xuyên màng (TMP): 600 mmHg.- Hệ số siêu lọc (được đo trên máu người): 16 (ml/h x mmHg)- Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước trong lòng sợi (Hơi nước Inline) | Quả |  370.000  | 2.600 |  962.000.000  |
| 10 | Que thử Serim Guadual Peracetic acid | Thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc | Que |  8.000  | 1.000 |  8.000.000  |
| 11 | Que thử Serim Guadual Peroxide | Thử nồng độ của peroxide còn tồn dư sau khi khử khuẩn bằng các chất khử khuẩn có peroxide | Que |  8.000  | 1.000 |  8.000.000  |
|  | **Tổng cộng: 11 khoản** |  |  |  | **5.184.260.000** |