**PHỤ LỤC DANH MỤC YÊU CẦU BÁO GIÁ**

1.1. Tư vấn lập hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và đánh giá hồ sơ dự thầu (E-HSDT);

1.2. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu (E-HSMT) và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

*(Kèm theo Công văn số /CV-TTYT ngày tháng 10 năm 2024)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hóa** | **Yêu cầu kỹ thuật**  **(hoặc tương đương)** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá** | **Số lượng** | **Thành tiền** |
| 1 | Dung dịch dùng trong lọc máu thận nhân tạo | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri clorid: 2708.69g • Kali clorid: 67.10g • Calciclorid.2H2O: 99.24 g • Magnesi clorid.6H2O: 45.75g • Acid acetic băng: 81.00g • Glucose H2O : 494.99g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | Lít | 16.800 | 70.000 | 1.176.000.000 |
| 2 | Dung dịch dùng trong lọc máu thận nhân tạo | Can 10 lít dd đậm đặc chứa: • Natri Bicarbonate: 840g • Dinatri Edetat. 2H2O: 0.5 g • Nước tinh khiết vừa đủ: 10 lít Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 và EC | Lít | 16.800 | 22.000 | 369.600.000 |
| 3 | Bột Natrihdrogencarbonat | Túi bột Bột khô Bicarbonate đậm đặc On-line 900g | Túi | 168.000 | 5.000 | 840.000.000 |
| 4 | Dung dịch khử khuẩn quả lọc | Hydrogen peroxide 26.53%; Acetic acid: 7.83%; Peracetic acid: 5% | Lít | 348.600 | 600 | 209.160.000 |
| 5 | Dung dịch khử khuẩn thiết bị lọc máu thành phần acid citric | Dung dịch tẩy rửa máy thận. 100g chứa: 21g citric acid 1-hydrate. 2g lactic acid. 2g malic acid | Lít | 270.000 | 550 | 148.500.000 |
| 6 | Bộ dây máu dùng trong lọc máu nhân tạo | Bộ dây máu dùng chạy Thận nhân tạo đã bao gồm 02 tranducer. dây truyền dịch và túi thải | Bộ | 60.000 | 16.000 | 960.000.000 |
| 7 | Bộ FAV lọc thận | - Gạc nhân tạo 3.5cmx4.5cmx40 lớp: 02 cái - Khăn chống thấm. 45cmx60cm: 1 cái - Gạc lót đốc kim 3.5cmx5cmx4 lớp: 2 cái - Gạc phẫu thuật không dệt 7.5cmx7.5cmx6 lớp: 4 cái | Bộ | 14.000 | 16.000 | 224.000.000 |
| 8 | Kim bướm dùng trong lọc máu nhân tạo | Kim bướm Thận nhân tạo kích thước 16G. có vát lỗ sau. tráng silicone | Cái | 9.000 | 31.000 | 279.000.000 |
| 9 | Quả lọc máu nhân tạo có hệ số lọc 16ml/giờ x mmHg | - Chất liệu màng: Polysulfone - Diện tích màng: 1.6 m2 - Chất liệu vỏ bọc: Polycarbonate - Thể tích mồi: 96 ml. - Áp lực xuyên màng (TMP): 600 mmHg. - Hệ số siêu lọc (được đo trên máu người): 16 (ml/h x mmHg) - Phương pháp tiệt trùng: Hơi nước trong lòng sợi (Hơi nước Inline) | Quả | 370.000 | 2.600 | 962.000.000 |
| 10 | Que thử Serim Guadual Peracetic acid | Thử nồng độ của axit peracetic trong dung dịch sát khuẩn quả lọc | Que | 8.000 | 1.000 | 8.000.000 |
| 11 | Que thử Serim Guadual Peroxide | Thử nồng độ của peroxide còn tồn dư sau khi khử khuẩn bằng các chất khử khuẩn có peroxide | Que | 8.000 | 1.000 | 8.000.000 |
|  | **Tổng cộng: 11 khoản** | |  |  |  | **5.184.260.000** |