## Sheet1
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU |  |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN XUYÊN MỘC |  |  | Độc lập - Tự do - Hạnh Phục
Xuyên Mộc, ngày 19 tháng 8 năm 2024
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
STT | Tên trang thiết bị | Tên thương mại | Yêu cầu kỹ thuật | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất | Số lượng | ĐVT | Đơn giá bán (có VAT) | Thành tiền
1 | Bóng đèn hồng ngoại |  | Bóng đèn hồng ngoại có công suất: 250W Bóng đèn hồng ngoại có đuôi E27, sử dụng nguồn điện áp 220V |  | 06 | Cái
2 | Máy điện châm |  | Nguồn điện áp 220V/50Hz, Hẹn giờ 0 - 60 phút, Kích thước220mm x 170mm x 75mm |  | 07 | Máy
3 | Cân điện tử |  | Cân điện tử 120kg |  | 02 | Cái
4 | Hộp đèn đo thị lực (1 bên hình, 1 bên chữ) |  | Đèn thử thị lực có đèn Led, có hình và chữ. Nguồn điện 220V |  | 01 | Cái
5 | Hộp đèn thị lực Logmar |  | Đèn thử thị lực có đèn Led. (Bảng chữ cái). Nguồn điện 220V |  | 01 | Cái
6 | Huyết áp kế đồng hồ (sử dụng cho người lớn) |  | Hộp/1 Bộ, kèm ống nghe - Khoảng đo: từ 0 đến 300 mmHg - Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0). - Độ chính xác: ± 3mmHg - Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh. -Sử dụng được cho người lớn. |  | 03 | Bộ
7 | Huyết áp kế đồng hồ (sử dụng cho trẻ em) |  | Hộp/1 Bộ, kèm ống nghe - Khoảng đo: từ 0 đến 300 mmHg - Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0). - Độ chính xác: ± 3mmHg - Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh. - Sử dụng được cho trẻ em. |  | 02 | Bộ
8 | Bao đo huyết áp người lớn |  | Bao đo huyết áp người lớn loại dùng cho máy monitor |  | 03 | Cái
9 | Bao đo huyết áp trẻ em |  | Bao đo huyết áp trẻ em loại dùng cho máy monitor |  | 03 | Cái
Tổng cộng: 09 mặt hàng